## P
Tempo (s) | Liv. Acqua (cm) | Errore (cm) | lt/s Usc. Rub. (lt) | Reg. Pompa P (%) | lt/s Pompa (lt/s) | Diff. Out-In | SetPoint (cm) | 100
0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
1 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | kP | 10 | Coefficiente Proporzionale
2 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
3 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | Portata Max Pompa (Lt/s) | 100
4 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
5 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
6 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
7 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
8 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
9 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
10 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
11 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
12 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
13 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
14 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
15 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
16 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
17 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
18 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
19 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
20 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
21 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
22 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
23 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
24 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
25 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
26 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
27 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
28 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
29 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
30 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
31 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
32 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
33 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
34 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
35 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
36 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
37 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
38 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
39 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
40 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
41 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
42 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
43 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
44 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
45 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
46 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
47 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
48 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
49 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
50 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
51 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
52 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
53 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
54 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
55 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
56 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
57 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
58 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
59 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
60 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
61 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
62 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
63 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
64 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
65 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
66 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
67 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
68 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
69 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
70 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
71 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
72 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
73 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
74 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
75 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
76 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
77 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
78 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
79 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
80 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
81 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
82 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
83 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
84 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
85 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
86 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
87 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
88 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
89 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
90 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
91 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
92 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
93 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
94 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
95 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
96 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
97 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
98 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
99 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
100 | 95 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0
Note on A1: Tempo di Campionamento
Note on B1: Livello dell'Acqua letto nel Serbatoio in cm
Note on C1: Errore in cm: differenza tra SetPoint e Livello Letto
Note on D1: Valore dei Litri di Acqua/sec che escono dal rubinetto in basso al serbatoio
Note on E1: Regolazione percentuale della Pompa attuata dal Proporzionale
Note on F1: Litri/sec della pompa in base alla regolazione attuata in funzione della portata max.
Note on G1: Differenza tra Acqua Uscente e Acqua Entrante nel serbatoio

## I
Tempo (s) | Liv. Acqua (cm) | Errore (cm) | lt/s Usc. Rub. (lt) | Reg. Pompa I (%) | lt/s Pompa (lt/s) | Diff. Out-In | SetPoint (cm) | 100
0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
1 | 95 | 5 | 50 | 5 | 5 | 45 | kI | 1 | Coefficiente Integrale
2 | 90.5 | 9.5 | 50 | 14.5 | 14.5 | 35.5
3 | 86.95 | 13.05 | 50 | 27.55 | 27.55 | 22.45 | Portata Max Pompa (Lt/s) | 100
4 | 84.705 | 15.295 | 50 | 42.845 | 42.845 | 7.155
5 | 83.9895 | 16.0105 | 50 | 58.8555 | 58.8555 | -8.8555
6 | 84.875 | 15.125 | 50 | 73.9805 | 73.9805 | -23.9805
7 | 87.2731 | 12.7269 | 50 | 86.7074 | 86.7074 | -36.7074
8 | 90.9438 | 9.0562 | 50 | 95.7635 | 95.7635 | -45.7635
9 | 95.5202 | 4.4798 | 50 | 100.2433 | 100.2433 | -50.2433
10 | 100.5445 | -0.54452 | 50 | 99.6988 | 99.6988 | -49.6988
11 | 105.5144 | -5.5144 | 50 | 94.1844 | 94.1844 | -44.1844
12 | 109.9328 | -9.9328 | 50 | 84.2516 | 84.2516 | -34.2516
13 | 113.358 | -13.358 | 50 | 70.8936 | 70.8936 | -20.8936
14 | 115.4474 | -15.4474 | 50 | 55.4462 | 55.4462 | -5.4462
15 | 115.992 | -15.992 | 50 | 39.4542 | 39.4542 | 10.5458
16 | 114.9374 | -14.9374 | 50 | 24.5168 | 24.5168 | 25.4832
17 | 112.3891 | -12.3891 | 50 | 12.1277 | 12.1277 | 37.8723
18 | 108.6019 | -8.6019 | 50 | 3.5259 | 3.5259 | 46.4741
19 | 103.9545 | -3.9545 | 50 | -0.42857 | -0.42857 | 50.4286
20 | 98.9116 | 1.0884 | 50 | 0.65984 | 0.65984 | 49.3402
21 | 93.9776 | 6.0224 | 50 | 6.6823 | 6.6823 | 43.3177
22 | 89.6458 | 10.3542 | 50 | 17.0365 | 17.0365 | 32.9635
23 | 86.3495 | 13.6505 | 50 | 30.687 | 30.687 | 19.313
24 | 84.4182 | 15.5818 | 50 | 46.2689 | 46.2689 | 3.7311
25 | 84.045 | 15.955 | 50 | 62.2238 | 62.2238 | -12.2238
26 | 85.2674 | 14.7326 | 50 | 76.9564 | 76.9564 | -26.9564
27 | 87.9631 | 12.0369 | 50 | 88.9933 | 88.9933 | -38.9933
28 | 91.8624 | 8.1376 | 50 | 97.131 | 97.131 | -47.131
29 | 96.5755 | 3.4245 | 50 | 100.5555 | 100.5555 | -50.5555
30 | 101.631 | -1.631 | 50 | 98.9244 | 98.9244 | -48.9244
31 | 106.5235 | -6.5235 | 50 | 92.401 | 92.401 | -42.401
32 | 110.7636 | -10.7636 | 50 | 81.6374 | 81.6374 | -31.6374
33 | 113.9273 | -13.9273 | 50 | 67.7101 | 67.7101 | -17.7101
34 | 115.6983 | -15.6983 | 50 | 52.0118 | 52.0118 | -2.0118
35 | 115.8995 | -15.8995 | 50 | 36.1123 | 36.1123 | 13.8877
36 | 114.5107 | -14.5107 | 50 | 21.6015 | 21.6015 | 28.3985
37 | 111.6709 | -11.6709 | 50 | 9.9307 | 9.9307 | 40.0693
38 | 107.6639 | -7.6639 | 50 | 2.2667 | 2.2667 | 47.7333
39 | 102.8906 | -2.8906 | 50 | -0.62388 | -0.62388 | 50.6239
40 | 97.8282 | 2.1718 | 50 | 1.5479 | 1.5479 | 48.4521
41 | 92.983 | 7.017 | 50 | 8.5649 | 8.5649 | 41.4351
42 | 88.8395 | 11.1605 | 50 | 19.7254 | 19.7254 | 30.2746
43 | 85.812 | 14.188 | 50 | 33.9133 | 33.9133 | 16.0867
44 | 84.2034 | 15.7966 | 50 | 49.71 | 49.71 | 0.29004
45 | 84.1744 | 15.8256 | 50 | 65.5356 | 65.5356 | -15.5356
46 | 85.7279 | 14.2721 | 50 | 79.8077 | 79.8077 | -29.8077
47 | 88.7087 | 11.2913 | 50 | 91.099 | 91.099 | -41.099
48 | 92.8186 | 7.1814 | 50 | 98.2804 | 98.2804 | -48.2804
49 | 97.6466 | 2.3534 | 50 | 100.6337 | 100.6337 | -50.6337
50 | 102.71 | -2.71 | 50 | 97.9237 | 97.9237 | -47.9237
51 | 107.5024 | -7.5024 | 50 | 90.4214 | 90.4214 | -40.4214
52 | 111.5445 | -11.5445 | 50 | 78.8769 | 78.8769 | -28.8769
53 | 114.4322 | -14.4322 | 50 | 64.4447 | 64.4447 | -14.4447
54 | 115.8767 | -15.8767 | 50 | 48.568 | 48.568 | 1.432
55 | 115.7335 | -15.7335 | 50 | 32.8345 | 32.8345 | 17.1655
56 | 114.0169 | -14.0169 | 50 | 18.8176 | 18.8176 | 31.1824
57 | 110.8987 | -10.8987 | 50 | 7.9189 | 7.9189 | 42.0811
58 | 106.6906 | -6.6906 | 50 | 1.2284 | 1.2284 | 48.7716
59 | 101.8134 | -1.8134 | 50 | -0.58505 | -0.58505 | 50.585
60 | 96.7549 | 3.2451 | 50 | 2.6601 | 2.6601 | 47.3399
61 | 92.0209 | 7.9791 | 50 | 10.6391 | 10.6391 | 39.3609
62 | 88.0848 | 11.9152 | 50 | 22.5543 | 22.5543 | 27.4457
63 | 85.3403 | 14.6597 | 50 | 37.2141 | 37.2141 | 12.7859
64 | 84.0617 | 15.9383 | 50 | 53.1524 | 53.1524 | -3.1524
65 | 84.3769 | 15.6231 | 50 | 68.7755 | 68.7755 | -18.7755
66 | 86.2545 | 13.7455 | 50 | 82.5211 | 82.5211 | -32.5211
67 | 89.5066 | 10.4934 | 50 | 93.0145 | 93.0145 | -43.0145
68 | 93.808 | 6.192 | 50 | 99.2065 | 99.2065 | -49.2065
69 | 98.7287 | 1.2713 | 50 | 100.4778 | 100.4778 | -50.4778
70 | 103.7764 | -3.7764 | 50 | 96.7014 | 96.7014 | -46.7014
71 | 108.4466 | -8.4466 | 50 | 88.2548 | 88.2548 | -38.2548
72 | 112.2721 | -12.2721 | 50 | 75.9827 | 75.9827 | -25.9827
73 | 114.8703 | -14.8703 | 50 | 61.1124 | 61.1124 | -11.1124
74 | 115.9816 | -15.9816 | 50 | 45.1308 | 45.1308 | 4.8692
75 | 115.4947 | -15.4947 | 50 | 29.6362 | 29.6362 | 20.3638
76 | 113.4583 | -13.4583 | 50 | 16.1779 | 16.1779 | 33.8221
77 | 110.0761 | -10.0761 | 50 | 6.1018 | 6.1018 | 43.8982
78 | 105.6863 | -5.6863 | 50 | 0.41558 | 0.41558 | 49.5844
79 | 100.7278 | -0.72781 | 50 | -0.31223 | -0.31223 | 50.3122
80 | 95.6966 | 4.3034 | 50 | 3.9912 | 3.9912 | 46.0088
81 | 91.0957 | 8.9043 | 50 | 12.8955 | 12.8955 | 37.1045
82 | 87.3853 | 12.6147 | 50 | 25.5102 | 25.5102 | 24.4898
83 | 84.9363 | 15.0637 | 50 | 40.574 | 40.574 | 9.426
84 | 83.9937 | 16.0063 | 50 | 56.5803 | 56.5803 | -6.5803
85 | 84.6517 | 15.3483 | 50 | 71.9286 | 71.9286 | -21.9286
86 | 86.8446 | 13.1554 | 50 | 85.084 | 85.084 | -35.084
87 | 90.353 | 9.647 | 50 | 94.7311 | 94.7311 | -44.7311
88 | 94.8261 | 5.1739 | 50 | 99.905 | 99.905 | -49.905
89 | 99.8166 | 0.18343 | 50 | 100.0884 | 100.0884 | -50.0884
90 | 104.8254 | -4.8254 | 50 | 95.263 | 95.263 | -45.263
91 | 109.3517 | -9.3517 | 50 | 85.9113 | 85.9113 | -35.9113
92 | 112.9428 | -12.9428 | 50 | 72.9685 | 72.9685 | -22.9685
93 | 115.2397 | -15.2397 | 50 | 57.7288 | 57.7288 | -7.7288
94 | 116.0126 | -16.0126 | 50 | 41.7162 | 41.7162 | 8.2838
95 | 115.1842 | -15.1842 | 50 | 26.532 | 26.532 | 23.468
96 | 112.8374 | -12.8374 | 50 | 13.6946 | 13.6946 | 36.3054
97 | 109.2069 | -9.2069 | 50 | 4.4878 | 4.4878 | 45.5122
98 | 104.6556 | -4.6556 | 50 | -0.16786 | -0.16786 | 50.1679
99 | 99.6388 | 0.36115 | 50 | 0.1933 | 0.1933 | 49.8067
100 | 94.6582 | 5.3418 | 50 | 5.5351 | 5.5351 | 44.4649
Note on A1: Tempo di Campionamento
Note on B1: Livello dell'Acqua letto nel Serbatoio in cm
Note on C1: Errore in cm: differenza tra SetPoint e Livello Letto
Note on D1: Valore dei Litri di Acqua/sec che escono dal rubinetto in basso al serbatoio
Note on E1: Regolazione percentuale della Pompa attuata dall'Integrale
Note on F1: Litri/sec della pompa in base alla regolazione attuata in funzione della portata max.
Note on G1: Differenza tra Acqua Uscente e Acqua Entrante nel serbatoio